AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA COAGULAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DO PROCESSAMENTO DE MARACUJÁ

PEREIRA; Alexandre de Carvalho1. LEAL; Bruna Macedo1. GODINHO; Kristiany de Castro1. CUNHA; Renata Nepomuceno2.

1 - Estudantes do 1º período de Engenharia Química do UNIPAM.

2 - Professora Mestre em Engenharia Química do UNIPAM.

Resumo: As polpas de frutas muito encontradas no mercado consumidor são resultado da crescente industrialização de frutas. Para produção dessas é necessário água em partes do processo produtivo, como por exemplo, na lavagem dos frutos e maquinários pelos quais estes são processados, gerando um efluente com carga orgânica. Quando não devidamente tratados e eliminados no meio ambiente podem gerar prejuízos a este. Visto a importância da tratabilidade de resíduos industriais, o presente trabalho visou avaliar a eficácia da coagulação no processo de tratamento do efluente do processamento do fruto maracujá para redução de parâmetros como pH, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis e temperatura.

Palavras-chave: Polpas de frutas. Efluente. Meio ambiente. Coagulação.

INTRODUÇÃO

As polpas naturais congeladas presentes na área da industrialização de frutas surgiram com o avanço pela procura por produtos de rápido preparo (JERÔNIMO et al., 2002). Com este avanço há uma demanda maior na produção de polpas em razão ao alto consumo, assim há também, consequentemente, um aumento das indústrias processadoras de frutas e efluentes por elas gerados.

Geralmente, processos industriais, independente do ramo produtivo, ao produzirem seus insumos geram dejetos. Dentro desse contexto, as empresas processadoras de frutas também produzem um efluente característico de seu processo produtivo. Constituído de matérias orgânicas e agentes desinfetantes providos das lavagens de frutos e equipamentos o efluente contém determinada carga poluidora, cor, odor e textura.

Os efluentes, quando eliminados indevidamente na natureza sem tratamentos prévios, podem provocar impactos ambientais. Em cursos d’água, segundo Abrahão (2006) essas águas de lavagem de equipamentos industriais e as águas de arrefecimento, podem modificar significativamente as condições ambientais, se descarregadas em grandes volumes e em temperaturas elevadas. De acordo com Monteiro et al., 2012 resíduos orgânicos providos por indústrias de alimentos acarretam complicações à saúde pública como proliferação de vetores de doenças - ratos, mosquitos, moscas, baratas, entre outros - e odores, em função da grande quantidade acumulada de material orgânico e pela carência de oxigênio.

Averiguar um método de tratamento para esses efluentes por aplicação de processos químicos - coagulação - e físicos - filtração, sedimentação - dentre vários outros existentes, antes de serem lançados na natureza são imprescindíveis. Cabe às empresas conscientizarem acerca dos prejuízos que seus efluentes acarretam à natureza e como podem investir em tratamentos para que isso não ocorra.

Perante a importância de preservar o meio ambiente, com a redução da emissão de efluentes líquidos não tratados na natureza, o presente trabalho objetiva estudar a eficácia da aplicação da coagulação no tratamento do efluente provido da indústria de processamento de frutas.

REVISÃO TEÓRICA

A produção industrial de polpa de frutas vem aumentando nos últimos anos devido às ótimas condições climáticas, solos e recursos hídricos existentes no Brasil. Estes fatores contribuem para uma boa plantação, cultivo e colheita de frutos que são a matéria-prima para esta área crescente da indústria alimentícia. Segundo Mooz (2009, p. 2) “a diversidade de produtos e a grande variedade de frutas vêm permitindo um expressivo crescimento deste comércio de polpa de frutas congeladas”. Os sucos destas polpas por serem naturais, saudáveis, com sabor exótico e variado, mantem as propriedades organolépticas dos frutos e são de fácil preparo, sendo muito apreciados e consumidos no dia-a-dia.

Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a polpa de fruta é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. Para extrair a polpa do fruto, estes devem passar por vários maquinários, dentre eles, os que lavam, descascam, despolpam e refinam.

As unidades industriais que transformam frutas em seus derivados utilizam grandes quantidades de água em seu processo de produção. A maioria desta água, com destaque as de lavagens dos frutos, somada com outros resíduos como, por exemplo, restos de frutas, pedúnculos, folhas e outras partículas desconhecidas, geram um efluente com elevados níveis de carga orgânica (AMOR, 2011). A adição de agentes desinfetantes para a higienização dos frutos e a lavagem das máquinas pelas quais eles foram processados, aumentam ainda mais a quantidade de águas residuais e sua carga poluidora.

O dejeto destas indústrias normalmente é eliminado na natureza sem tratamentos para a redução de seus agentes nocivos. Isso geralmente ocorre por micro e pequenas empresas, onde as quantidades de efluentes por elas gerados não são em grande quantidade. Vale lembrar que quanto maior o porte da empresa, maior será a sua capacidade produtiva e maior será também a quantidade de dejetos por elas gerados. Assim se eliminados incorretamente no meio ambiente, esta grande quantidade de água residual pode possivelmente provocar sérios danos à natureza.

De acordo com Tolentino e Gomes (2009) a grande necessidade da água nos abundantes processos da agroindústria, seja como agente de limpeza, dos ambientes, dos alimentos, na higiene pessoal, entre outras finalidades, vai demandar uma estratégia para que se alcancem os parâmetros exigidos e se busque o uso mais racional possível deste recurso esgotável.

Formas de tratamento para remoção de contaminantes desses efluentes são indispensáveis. Cavalcanti (2012) afirma que os tratamentos de efluentes são feitos pela remoção dos contaminantes através de métodos físicos, químicos e biológicos.

Ainda de acordo com Cavalcanti (2012) nos processos físicos caracteriza-se o predomínio de forças físicas e incluem gradeamento, peneiramento, flotação, sedimentação e flotação. Já nos processos químicos como oxidação/redução, floculação e adsorção, a conversão ou remoção dos poluentes são feitas pela inserção de produtos químicos ou pela ocorrência de outras reações químicas. Utilizam-se os processos biológicos na remoção de poluentes em razão a atividade biológica de microrganismos que convertem ou absorvem substâncias orgânicas biodegradáveis.

No tratamento do efluente do processamento de frutas utilizam-se processos físicos e químicos sendo estes a coagulação, a filtração e a sedimentação. A coagulação consiste no processo onde se adiciona sais de alumínio na água formando espécies hidrolisadas que fazem contato com as impurezas do efluente formando flocos que se decantam.

Filtração refere-se à separação entre as fases particulada e fluida, presente em determinada suspensão, utilizando-se um meio poroso, o qual retém a fase particulada é permeável à fase fluida. E por fim, a sedimentação é uma operação de separação sólido-líquido baseada na diferença entre as concentrações das fases presentes na suspensão a ser processadas, sujeitas à ação do campo gravitacional.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos descritos neste trabalho foram realizados no Laboratório de Engenharia Química (LEQ) e no Laboratório de Monitoramento Ambiental do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM).

1 - Efluente: O efluente foi cedido por empresa processadora de polpas de frutas, sendo esse proveniente do processamento do fruto maracujá (Passiflora edulis). O mesmo apresentava-se com tons acastanhados-claro e odor característico da fruta.

2 - Caracterização do efluente bruto: Realizada por meio da mensuração dos parâmetros: pH, OD, turbidez, temperatura e sólidos sedimentáveis.

3 - Ajuste do pH: A acidez ou basicidade do efluente influencia na qualidade do processo de tratamento em razão à sensibilidade dos coagulantes, mudando ou não fazendo suas funções se não estiverem em faixas de pH desejáveis. Sendo assim, realizou-se a correção do pH por meio da adição de 25 mL/L de hidróxido de cálcio (CaOH) a 10% m/v.

4 - Ensaios de coagulação: os ensaios foram realizados de modo semelhante aos feitos por AMOR (2011) com a finalidade de determinar a melhor dosagem e o melhor coagulante para se obter a maior redução de poluentes do efluente. Os ensaios foram realizados no equipamento Jarr-Test composto por três reatores (jarros).

Para a primeira amostra, colocou-se 1 L do efluente em cada unidade de teste adicionando, em seguida, uma solução aquosa de coagulante (sulfato de alumínio - Al2SO4 - 10% m/v) diferente a cada uma das unidades (10, 20 e 30 mL respectivamente). Após a adição do coagulante procedeu-se à mistura rápida (120 rpm) das amostras durante 5 minutos. Passado este período, seguiu-se a mistura lenta, onde se reduziu a velocidade para 20 rpm durante 9 minutos.  Por fim, as mostras foram transferidas para provetas e mantiveram-se em repouso de forma a promover a sedimentação das partículas em suspensão.

O ensaio acima foi repetido com a adição de cloreto férrico (FeCl3) como coagulante.

5 - Decantação: Após a coagulação, ao final do período de sedimentação, foram medidos os volumes de sólidos suspensos nas provetas de 1 L afim de verificar qual das amostras de diferentes concentrações obtiveram maior volume destes.

6 - Filtração: A filtração foi realizada para que os sólidos suspensos fossem separados da parte fluida e levados para a estufa, assim com a evaporação da água será possível pesar a quantidade de sólidos sedimentáveis retirados do efluente pelo filtro. Utilizou-se funil analítico, papel filtro - para a retenção da parte sólida - e béqueres de 1 L para a retenção da parte líquida. Para cada efluente com determinada quantidade de coagulante dissolvido em seu meio.

7 - Filtrado Obtido: Foi realizada nestas amostras a mensuração dos parâmetros: pH, OD, turbidez, temperatura e sólidos sedimentáveis.

8 - Avaliação da eficácia: a avaliação do tratamento se fez por meio da medição dos parâmetros:

8.1 - Oxigênio dissolvido (OD): As análises de OD do foi realizado pelo equipamento oxímetro com o propósito de quantificar o oxigênio disponível para a respiração de microrganismos aeróbicos que ainda podem estar presentes no efluente após tratamento.

8.2 - Turbidez: A aferição da turbidez foi feita pelo turbidímetro a fim de quantificar o aumento da transparência do efluente com a redução de materiais em suspensão que interferem na passagem de luz através do mesmo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As características do efluente bruto proveniente do processamento de maracujá são apresentadas na Tabela 1 para futuro confronto com o efluente tratado.

Tabela 1 - Caracterização do efluente bruto.

| Parâmetros | Efluente Bruto |
| --- | --- |
| pH | 3,88 |
| OD (mg/L) | 3,49 |
| Turbidez (NTU) | 24 |
| Sólidos Suspensos (mL/L) | Nd |
| Sólidos Sedimentados (g/L) | Nd |
| Temperatura (º C) | 25,5 |

nd: não detectado.

Verifica-se a partir da análise da tabela que o efluente bruto possui pH de 3,88, portanto pH ácido. Após ajuste com Ca(OH) o pH final foi de 7,88 estando dentro da faixa correta para coagulação segundo a literatura de (AMOR, 2011) que compreende um intervalo de 6 a 8 para tratamento com sulfato de alumínio e cloreto férrico. Os níveis de OD (3,49 mg/L) estão abaixo do permitido pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) segundo a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, que determina os valores mínimos de pH em 6 e OD de 6 mg/L para o efluente deste tipo.

A turbidez, segundo o mesmo órgão, não pode ultrapassar valores de 40 unidades nefelométricas (UNT), com isso o valor de 24 NTU do resíduo apresentou-se dentro do nível exigido. Ao que se refere à quantidade de sólidos suspensos e sólidos sedimentados, estes não foram detectados na amostra do efluente bruto. A temperatura manteve-se constante, semelhante ao resultado das amostras tratadas.

Nas Tabelas 2 e 3 são expostas as características das amostras do efluente submetidas ao tratamento de coagulação e filtração.

Tabela 2 - Caracterização do efluente após tratamento por coagulação (Al2SO4) e filtração.

| Parâmetros | Efluente Tratado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Concentração mL/L |  |  |
|  | 10 | 20 | 30 |
| pH | 7,8 | 7,5 | 7,2 |
| OD (mg/L) | 1,56 | 1,53 | 1,22 |
| Turbidez (NTU) | 5,2 | 2,2 | 4,2 |
| Volume de Sólidos Suspensos (mL/L) | 50 | 130 | 140 |
| Sólidos Sedimentados (g/L) | 1,03 | 1,45 | 1,33 |
| Temperatura (º C) | 25,5 | 25,5 | 25,5 |

Tabela 3 - Caracterização do efluente após tratamento por coagulação (FeCl3) e filtração.

| Parâmetros | Efluente Tratado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Concentração mL/L |  |  |
|  | 10 | 20 | 30 |
| pH | 7,28 | 7,0 | 6,8 |
| OD (mg/L) | 1,31 | 1,31 | 1,90 |
| Turbidez (NTU) | 7,0 | 0,81 | 3,5 |
| Volume de Sólidos Suspensos (mL/L) | 70 | 70 | 150 |
| Sólidos Sedimentados (g/L) | 1,52 | 1,36 | 1,37 |
| Temperatura (º C) | 25,5 | 25,5 | 25,5 |

É possível verificar a partir das Tabelas 2 e 3 que o pH e OD de todas as amostras encontram-se com valores próximos, independentemente da concentração ou tipo de coagulante usado. A turbidez demonstrou resultados variados para as diferentes quantidades de sais de alumínio adicionados. Assim sendo, o pH e a turbidez estão dentro dos valores exigidos ainda pelo CONAMA e o OD se encontra fora dos padrões permitidos por apresentar-se, em todas as amostras, abaixo dos níveis exigidos por este conselho. Ao que se refere a sólidos suspensos e sólidos sedimentados, estes demonstraram muitas diferenças quantitativas. Quanto à temperatura, esta permaneceu em todo o estudo, constante.

CONCLUSÕES

Em virtude dos fatos mencionados nos resultados e discussões, avalia e conclui-se que, para o estudo da eficácia da coagulação no processo de tratamento do efluente do processamento de maracujá se dá na dosagem de 20 mL/L de cloreto férrico, pois este coagulante, nesta concentração, mostrou maior compromisso na redução dos parâmetros realizados, fazendo com que estes, em exceção o oxigênio dissolvido, se enquadrassem nas faixas de normalidade para eliminação na natureza segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente.

REFERÊNCIAS

JERÔNIMO C. E. M. et al. Caracterização dos Resíduos das Indústrias Potiguares de Beneficiamento de Polpas de Frutas. VI Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2002, Vitória - ES. 1 a 5 de Setembro. 7 p.

ABRAHÃO, Raphael. Impactos do Lançamento de Efluentes na Qualidade da Água do Riacho Mussuré. Programa Regional de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, 2006, João Pessoa - PB. 140 p.

MONTEIRO L. F. et al. Estudos de Localização de uma Unidade Produtora de Suplementos Proteicos a partir de Resíduos das Indústrias de Processamento de Frutas. XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2012, Bento Gonçalves - RS. 15 a 18 de Outubro. 8 p.

MOOZ, Edinéia Dotti. Boas Práticas de Fabricação: Uma Alternativa para o Melhoramento de uma Agroindústria de Polpas de Fruta - Boquim (SE). V Congresso de Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais Aplicadas e VIII Seminário do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, 2009, Cascavel - PR. 22 a 24 de Junho. 13 p.

AMOR, Carlos Luís Leite. Tratamento de Efluentes da Indústria de Concentrados de Sumos de Fruta: Aplicação de Processos Biológicos e Químicos. 2011, Vila Real. 106 p.

TOLENTINO, Valéria R; GOMES, Andréa. Processamento de Vegetais (Frutas/Polpa Congelada). Manual Técnico 12, Abril 2009, Niterói - RJ. 24 p.

CAVALCANTI, José Eduardo W. de A. Livro: Manual de Tratamento de Efluentes Industriais. vol. 1, 2 ed. Copyright - 2012. 500 p.